| 合同包采购设备清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟采购设备名称 | 拟采购设备 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| （第2包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ihand30手簿 | 中海达 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电子水准仪铟瓦尺 | 徕卡DNA03原装配套 | GPCL2 | 套 | 1 |  |
| 3 | 全站仪 | 徕卡TM60i | TM60i0.5” | 台 | 1 |  |
| 4 | 测距仪 | 图帕斯 | TP200(升级） | 台 | 2 |  |
| 5 | 徕卡LS15电子水准仪2m铟钢尺 | 徕卡 | LS15电子水准仪2m铟钢尺 | 副 | 2 |  |
| （第3包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS | 日本拓普康 | Hiper VR | 套 | 4 |  |
| 二、无人机 |  |  |  |  |  |  |
| （第4包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机+激光雷达 | 飞马 | D2000+Lidar2000 | 套 | 1 |  |
| （第5包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机 | 大疆 | Air2S畅飞套装 (DJI 带屏遥控器) | 套 | 1 | 配128GB内存卡、车载充电器 |
| 2 | 无人机 | 大疆 | Air2S畅飞套装 (DJI 带屏遥控器) | 台 | 3 | 配128GB内存卡、车载充电器 |
| 3 | 无人机 | DJI大疆 | Mavic3畅飞套装 | 套 | 2 |  |
| 4 | 大疆精灵4RTK无人机系统 | 大疆 | 精灵4RTK SE Combo | 套 | 1 | 含增购1块遥控器电池、3块无人机电池、2副备用桨叶、保险等 |
| （第6包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华测大黄蜂四旋翼无人机 | 华测 | BB4 | 套 | 1 | 增购3组电池 |
| 三、试验检测 |  |  |  |  |  |  |
| （第8包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光隧道断面检测仪 | 北京雷图 | BJSD-T4 | 台 | 1 |  |
| 2 | 便携式电源 | 电小二 | 电小二户外电源1800W，1534Wh | 台 | 2 |  |
| 3 | YWE型无线位移传感器 | 江苏金城测试 | YWE型/Zigbee-100mm | 套 | 10 |  |
| 4 | YWE型无线位移传感器 | 江苏金城测试 | YWE型/Wifi-100mm | 套 | 10 |  |
| 5 | 无线动载采集设备 | 江苏东华 | DH5908N+分析软件 | 套 | 5 |  |
| 6 | 拾振器 | 江苏东华 | 2D001拾振器 （竖向10+水平向10） | 个 | 20 |  |
| （第9包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 北京市永光明医疗仪器厂 | 101-1ABS | 台 | 1 |  |
| 2 | 防水卷材不透水仪 | 南京华德 | DTS-6 | 台 | 1 |  |
| 3 | 反光膜防粘纸可剥离性能测试仪 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | STT-912 | 台 | 1 |  |
| 4 | 突起路标耐磨损性能测定仪 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | STT-930M | 台 | 1 |  |
| 5 | 大型击实仪 | 河北华旺试验设备有限公司 | KD-300 | 台 | 1 |  |
| 6 | 粗粒土脱模器 | 河北华旺试验设备有限公司 | DTM-lll | 台 | 1 |  |
| 7 | 振动压实仪（国标） | 河北华旺试验设备有限公司 | BZYS-4212 | 台 | 1 |  |
| 8 | 土工击实仪（行标） | 中交路业仪器设备有限公司 | ZJ-III | 台 | 1 |  |
| 9 | 电子天平 | 常熟市双杰测试仪器厂 | JJ6000A | 台 | 2 |  |
| 10 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | HJW-60 | 台 | 1 |  |
| 11 | 含气量测定仪 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | HC-7S | 台 | 1 |  |
| 12 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZL-30 | 台 | 1 |  |
| 13 | 混凝土贯入阻力测定仪 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | HG-1000E | 台 | 1 |  |
| 14 | 沥青高低温软化点仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-2806G | 台 | 1 |  |
| 15 | 可调真空机（沥青动力粘度仪配套设备） | 无锡石油 | 沥青动力粘度仪型号WSY-08 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电液伺服万能试验机（600kN) | 三思纵横 | WAW-600Q | 台 | 1 |  |
| 17 | 快走丝线切割机床 | 泰州市博格曼数控机床厂 | DK7745 | 台 | 2 | 母体一台，沿江一台。 |
| （第10包） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静力触探仪 | 静力触探仪 | KE-2103型 | 台 | 1 |  |
| 2 | 静力触探仪器 | 静力触探仪 | KE-2103型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 沥青针入度测定仪 | 无锡市石油仪器设备有限公司 | WSY-026C-1 | 台 | 1 |  |
| 4 | 可程式恒温恒湿培养箱 | 东莞市汇泰机械有限公司 | HT-GD-150 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 101-1-EBS | 台 | 2 |  |
| 6 | 马歇尔稳定度仪位移传感器及系统更新 | 美国汉堡 | HM-2310.10 | 套 | 1 |  |
| 7 | 恒温水浴 | 上海昌吉 | HWY-501B | 台 | 1 |  |
| 8 | 低温弯曲试验夹具 | 意大利controls | / | 套 | 1 |  |
| （第11包） （设备需溯源至中国测试技术研究院、成都计量测试院、四川省交通工程检测设备计量检定站等法定计量机构的社会公用计量标准，出具检定或校准证书。） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R规（又称半径规） | Mituoyo | 186-902 | 套 | 1 | 分度值不大于0.5mm |
| 2 | 静态位移校准器 | 精信 | DZ-30 | 台 | 1 | （0-30）mm；加速度波形失真度≤5%，横向震动比≤10%；加速度幅值稳定度≤0.5%，信噪比≥60dB；台面漏磁≤3mT |
| 3 | 天平 | 奥豪斯（电子天平） | EX1103ZH 1100g/1mg | 台 | 1 | 1000g,分度值：2mg |
| 4 | 天平 | 奥豪斯（电子天平） | PR4202ZH/E 4200g/0.01g | 台 | 1 | 5000g,分度值：10mg |
| 5 | 标准玻璃量器组 | 兴华 | 二等 | 组 | 1 | 一组包含:检量出式量筒用一套、检量入式量筒用一套、检量杯用一套 |
| 6 | 偏光应力仪 | 上海 | WYL-3 | 台 | 1 | 定量测定 |
| 7 | 通信管道标准器检定装置 | 诚创机械 | 测量范围0~0.783 | 套 | 1 |  |
| 8 | 推拉力计 | 深圳金诺盛 | GNS-TX2 | 台 | 1 |  |
| 9 | 标准试棒 | 意达通(天津)金属 | 定做 | 件 | 1 |  |
| 10 | 精密露点仪 | 南京奥聪 | PDM483 | 台 | 1 | 湿度：测量范围0℃~50℃，最大允许误差：±0.1℃； 露点：测量范围-40℃DP~40℃DP，最大允许误差：±0.2℃DP |
| 11 | 温湿度检定箱 | 泰安德图 | DTLH-15 | 台 | 1 | 容积不小于40L，且应配有开门和大面积透明观察窗，箱内风速应不大于0.2m/s，其技术要求应满足图1 |